FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-23-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8010    	KUA/CANE ISLAND - ONLINE	1023.9750	1.0768	0.5470	0.5841	95.3167	2.8360	0.1629	0.0268	0.0190	0.0046	0.0102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.3436	-93.9355	02/23/2026	
8029    	STANTON A - ONLINE	1025.1177	1.0381	0.6078	0.5849	95.1065	2.9964	0.1783	0.0309	0.0214	0.0081	0.0041	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.5842	-38.6537	02/23/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1023.6324	1.0898	0.5810	0.5844	95.2615	2.8248	0.1694	0.0288	0.0220	0.0077	0.0039	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1339.0066	-32.4958	02/23/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1023.9966	1.0426	0.5866	0.5839	95.3037	2.8266	0.1696	0.0274	0.0217	0.0074	0.0038	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1340.0216	-33.6470	02/23/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1023.5249	1.0671	0.5798	0.5840	95.3420	2.7651	0.1692	0.0299	0.0214	0.0090	0.0041	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1339.3402	-30.1123	02/23/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1024.7096	1.0046	0.6116	0.5844	95.2774	2.8478	0.1718	0.0270	0.0194	0.0078	0.0034	0.0291	0.0076	0.0037	0.0075	1341.1035	23.7419	02/23/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1024.4585	0.9907	0.6148	0.5837	95.2934	2.8647	0.1666	0.0272	0.0202	0.0079	0.0037	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1340.9072	-33.5589	02/23/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1021.4378	1.0620	0.5192	0.5816	95.7859	2.3707	0.1752	0.0346	0.0250	0.0102	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.6397	-95.2629	02/23/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1023.6005	1.0592	0.5734	0.5838	95.3499	2.7806	0.1629	0.0284	0.0215	0.0085	0.0042	0.0113	0.0040	0.0019	0.0000	1339.6452	-32.1647	02/23/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1020.1971	0.9803	0.4634	0.5792	96.1944	2.1537	0.1393	0.0274	0.0197	0.0082	0.0039	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1340.4855	-35.8226	02/23/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1549	1.3336	0.2067	0.5873	94.9953	3.2054	0.1828	0.0305	0.0225	0.0085	0.0043	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1341.6651	-33.5484	02/23/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1010.7377	0.8915	0.4308	0.5714	97.7377	0.7849	0.0685	0.0205	0.0171	0.0110	0.0060	0.0320	0.0113	0.0055	0.0000	1337.0717	-8.4477	02/23/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1024.3654	1.0411	0.7331	0.5857	94.8847	3.1200	0.1560	0.0254	0.0198	0.0075	0.0038	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1338.5085	-37.8950	02/23/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1015.2325	1.7731	0.1026	0.5850	95.9863	1.8523	0.1771	0.0423	0.0290	0.0130	0.0057	0.0186	0.0066	0.0032	0.0000	1327.3137	-20.7524	02/23/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1012.7951	1.2028	0.6421	0.5800	96.2358	1.6476	0.1576	0.0373	0.0285	0.0139	0.0071	0.0052	0.0018	0.0009	0.0000	1329.8403	-47.2258	02/23/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1003.1523	1.4346	0.0504	0.5713	98.0731	0.3990	0.0279	0.0069	0.0044	0.0018	0.0000	0.0022	0.0008	0.0004	0.0000	1327.1949	-67.2667	02/23/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1025.0035	1.0066	0.6549	0.5847	95.0940	3.0064	0.1683	0.0274	0.0202	0.0079	0.0037	0.0106	0.0038	0.0018	0.0000	1340.4416	-33.5793	02/23/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1023.2817	1.0599	0.6189	0.5841	95.2995	2.7752	0.1683	0.0292	0.0237	0.0092	0.0044	0.0117	0.0041	0.0020	0.0000	1338.8959	-31.3837	02/23/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1022.9847	1.0869	0.5834	0.5840	95.3640	2.7180	0.1684	0.0302	0.0225	0.0091	0.0046	0.0129	0.0046	0.0022	0.0000	1338.6524	-29.2174	02/23/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1024.8004	0.1353	0.6224	0.5702	97.0057	2.1382	0.0744	0.0069	0.0099	0.0029	0.0022	0.0021	0.0006	0.0003	0.0000	1357.1503	-68.9669	02/23/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1023.2281	1.0777	0.6116	0.5843	95.2667	2.8001	0.1720	0.0282	0.0204	0.0081	0.0037	0.0113	0.0040	0.0019	0.0000	1338.6409	-32.2064	02/23/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1023.4604	1.0579	0.5707	0.5837	95.3612	2.7717	0.1711	0.0284	0.0204	0.0079	0.0011	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.6397	-35.7598	02/23/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1021.4171	0.2319	1.1445	0.5751	95.9939	2.5261	0.0915	0.0048	0.0053	0.0011	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1346.8574	-104.5727	02/23/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1024.4979	1.0649	0.5637	0.5844	95.2386	2.8872	0.1756	0.0289	0.0204	0.0076	0.0029	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.1955	-34.3134	02/23/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1024.3441	1.0273	0.5978	0.5840	95.2754	2.8496	0.1776	0.0287	0.0226	0.0075	0.0042	0.0093	0.0033	0.0000	0.0016	1340.3778	-13.8811	02/23/2026	
8184    	TRENTON RNG	978.7258	1.4840	2.0831	0.5781	96.4192	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1287.2295	-30.0957	02/23/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	991.4130	1.3270	0.8339	0.5711	97.8391	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1313.2813	-116.6572	02/23/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	979.9937	0.2764	3.1509	0.5708	96.5584	0.0000	0.0042	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1297.1723	-38.4584	02/23/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1559	0.4604	1.1255	0.5747	96.3085	2.0255	0.0654	0.0049	0.0052	0.0016	0.0013	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1339.1439	-71.1149	02/23/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1021.6235	1.0922	0.5034	0.5824	95.7151	2.4319	0.1757	0.0346	0.0231	0.0097	0.0047	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1338.7609	-34.9120	02/23/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1005.8385	0.4632	0.3742	0.5608	99.1626	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1343.1587	-121.1979	02/23/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1017.9412	1.1825	0.5091	0.5815	95.9678	2.1020	0.1550	0.0366	0.0217	0.0100	0.0039	0.0121	0.0043	0.0021	0.0000	1334.8584	-30.8382	02/23/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1023.3248	1.0725	0.6130	0.5843	95.2892	2.7761	0.1695	0.0292	0.0225	0.0093	0.0049	0.0139	0.0049	0.0000	0.0024	1338.7667	-5.2176	02/23/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1023.9105	1.0444	0.7192	0.5853	94.9704	3.0418	0.1577	0.0275	0.0209	0.0082	0.0039	0.0059	0.0021	0.0010	0.0000	1338.3336	-45.3577	02/23/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1024.4979	1.0649	0.5637	0.5844	95.2386	2.8872	0.1756	0.0289	0.0204	0.0076	0.0029	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.1955	-34.3134	02/23/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1029.4419	1.1312	0.5238	0.5882	94.5821	3.5029	0.1749	0.0321	0.0235	0.0099	0.0051	0.0145	0.0051	0.0025	0.0000	1342.2980	-26.2921	02/23/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1024.0641	1.0588	0.5954	0.5844	95.2464	2.8534	0.1721	0.0288	0.0218	0.0085	0.0044	0.0105	0.0037	0.0000	0.0018	1339.6617	-11.4051	02/23/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1024.1733	1.0483	0.6623	0.5850	95.0879	2.9631	0.1680	0.0281	0.0203	0.0080	0.0038	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1339.1003	-34.6552	02/23/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1020.6951	0.9887	0.4230	0.5792	96.2048	2.1734	0.1409	0.0275	0.0198	0.0084	0.0041	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1341.1105	-36.6986	02/23/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1024.9929	1.0496	0.6688	0.5856	94.9795	3.0542	0.1741	0.0288	0.0217	0.0078	0.0041	0.0114	0.0040	0.0000	0.0020	1339.4815	-9.6191	02/23/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1023.7134	1.0361	0.6076	0.5839	95.3186	2.7980	0.1645	0.0286	0.0209	0.0083	0.0042	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1339.7222	-28.7350	02/23/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1022.8126	0.2596	1.1182	0.5762	95.8636	2.6147	0.1227	0.0074	0.0087	0.0020	0.0017	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1347.4565	-70.5194	02/23/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.9596	1.0559	0.6141	0.5844	95.2118	2.8818	0.1649	0.0289	0.0195	0.0082	0.0041	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1339.4217	-33.3017	02/23/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1024.2175	1.0423	0.5896	0.5841	95.2821	2.8385	0.1732	0.0297	0.0216	0.0085	0.0041	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1340.1054	-34.0292	02/23/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1022.2338	1.0507	0.6555	0.5837	95.2198	2.9699	0.0338	0.0282	0.0199	0.0080	0.0040	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1338.0263	-34.6111	02/23/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1023.1921	1.0285	0.6624	0.5840	95.2504	2.8272	0.1628	0.0268	0.0197	0.0079	0.0038	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1338.9145	-33.7516	02/23/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1024.5337	1.0919	0.5953	0.5852	95.0958	2.9720	0.1746	0.0289	0.0209	0.0081	0.0029	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1339.3347	-35.9386	02/23/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.8879	0.0235	0.7834	0.5746	95.9540	3.1266	0.1057	0.0034	0.0033	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2896	-102.4211	02/23/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.7034	1.0617	0.5811	0.5834	95.4449	2.6630	0.1775	0.0288	0.0211	0.0082	0.0039	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1339.0030	-35.2640	02/23/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1022.6865	0.2505	0.9820	0.5745	96.1556	2.5109	0.0905	0.0039	0.0054	0.0006	0.0000	0.0006	0.0002	0.0001	0.0000	1349.2698	-85.7118	02/23/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1023.4836	1.0283	0.5699	0.5832	95.4213	2.7466	0.1670	0.0277	0.0197	0.0077	0.0028	0.0089	0.0032	0.0015	0.0000	1340.2199	-37.3803	02/23/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1023.3391	1.0305	0.5692	0.5832	95.4379	2.7284	0.1665	0.0277	0.0198	0.0080	0.0031	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1340.1036	-37.2179	02/23/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1024.8452	1.0152	0.5999	0.5842	95.2152	2.9265	0.1752	0.0281	0.0202	0.0077	0.0034	0.0085	0.0030	0.0015	0.0000	1340.8781	-38.2902	02/23/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1024.0656	1.0421	0.5732	0.5838	95.3226	2.8251	0.1664	0.0272	0.0216	0.0079	0.0035	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.2347	-34.2902	02/23/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.6898	1.1599	0.4415	0.5822	95.8251	2.3132	0.1814	0.0334	0.0231	0.0090	0.0044	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1337.6946	-36.8597	02/23/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1024.2449	1.0346	0.6080	0.5842	95.2619	2.8472	0.1715	0.0287	0.0220	0.0085	0.0043	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1340.0561	-28.5246	02/23/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1023.2025	1.0407	0.6084	0.5837	95.3569	2.7542	0.1687	0.0279	0.0208	0.0082	0.0037	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.3506	-33.7544	02/23/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1024.8733	1.0454	0.6264	0.5850	95.0849	3.0086	0.1642	0.0282	0.0194	0.0083	0.0041	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.9955	-33.7969	02/23/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.3822	1.1157	0.5964	0.5842	95.3257	2.7188	0.1676	0.0321	0.0207	0.0096	0.0041	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1337.6271	-36.0757	02/23/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1031.7120	0.9073	0.9776	0.5908	93.6801	4.1952	0.1911	0.0169	0.0143	0.0037	0.0014	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1342.2593	-30.3067	02/23/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1025.1040	1.0377	0.6074	0.5849	95.1092	2.9945	0.1785	0.0310	0.0216	0.0083	0.0038	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.5889	-39.0060	02/23/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1025.1198	1.0389	0.6071	0.5849	95.1083	2.9943	0.1784	0.0310	0.0215	0.0082	0.0041	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.5688	-38.5539	02/23/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1024.8392	1.0865	0.3213	0.5824	95.7269	2.6123	0.1750	0.0317	0.0239	0.0088	0.0042	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1342.9248	-35.8802	02/23/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.0563	1.1584	0.4589	0.5883	94.5828	3.5415	0.1752	0.0317	0.0233	0.0097	0.0052	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1342.9385	-28.2933	02/23/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1024.6477	1.0156	0.6106	0.5842	95.2329	2.8916	0.1769	0.0281	0.0216	0.0083	0.0039	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1340.6186	-33.9771	02/23/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1019.8689	0.1797	1.0507	0.5723	96.5421	2.1190	0.0933	0.0058	0.0074	0.0008	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1348.1194	-106.5555	02/23/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1025.1815	1.0064	0.5958	0.5842	95.2261	2.9206	0.1781	0.0288	0.0209	0.0082	0.0045	0.0106	0.0038	0.0018	0.0000	1341.2655	-33.4607	02/23/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1023.4130	1.0283	0.6348	0.5839	95.3031	2.7916	0.1700	0.0277	0.0213	0.0080	0.0038	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1339.3799	-31.7725	02/23/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1025.1135	1.0003	0.6096	0.5842	95.2166	2.9222	0.1767	0.0278	0.0214	0.0097	0.0049	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1341.1874	-33.1443	02/23/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1025.3466	0.9991	0.6163	0.5844	95.1891	2.9380	0.1793	0.0282	0.0222	0.0101	0.0051	0.0127	0.0045	0.0022	0.0000	1341.2620	-29.5509	02/23/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1023.3587	1.0261	0.6381	0.5838	95.3070	2.7868	0.1698	0.0276	0.0214	0.0079	0.0038	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1339.3494	-31.8990	02/23/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1022.5208	1.3732	0.2678	0.5850	95.5691	2.4891	0.1996	0.0429	0.0272	0.0122	0.0051	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1336.9339	-27.4461	02/23/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1024.0399	1.0452	0.6850	0.5851	95.0473	2.9898	0.1626	0.0277	0.0210	0.0079	0.0039	0.0096	0.0048	0.0000	0.0000	1338.8243	-50.6186	02/23/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1026.0350	1.2328	0.2600	0.5849	95.4517	2.7504	0.2077	0.0411	0.0292	0.0110	0.0046	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	1341.6410	-31.7248	02/23/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1019.5977	1.0889	0.4699	0.5802	96.1049	2.0711	0.1650	0.0384	0.0292	0.0111	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.5509	-94.8303	02/23/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1024.2804	1.0346	0.5991	0.5841	95.2728	2.8473	0.1715	0.0281	0.0212	0.0091	0.0039	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1340.1789	-30.2278	02/23/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1007.1607	0.6968	1.3501	0.5757	96.3122	1.5456	0.0692	0.0103	0.0077	0.0031	0.0014	0.0034	0.0012	0.0006	0.0000	1327.3500	-57.7177	02/23/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1024.8376	1.0382	0.6038	0.5846	95.2156	2.8825	0.1765	0.0308	0.0219	0.0090	0.0046	0.0173	0.0061	0.0030	0.0000	1340.3772	-22.8225	02/23/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.2452	1.0516	0.5883	0.5836	95.4536	2.6436	0.1687	0.0319	0.0250	0.0105	0.0054	0.0214	0.0076	0.0037	0.0000	1339.3948	-17.6690	02/23/2026	
8059    	Dominion South	1034.6495	0.6362	0.3609	0.5818	95.2082	3.6387	0.1392	0.0054	0.0080	0.0005	0.0022	0.0006	0.0003	0.0000	0.0000	1356.5233	-96.6566	02/23/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1013.4634	1.2398	0.6162	0.5808	96.2547	1.6049	0.1719	0.0480	0.0139	0.0292	0.0057	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1329.9396	-24.3616	02/23/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1024.0502	1.0454	0.6854	0.5851	95.0448	2.9913	0.1625	0.0279	0.0212	0.0080	0.0038	0.0096	0.0048	0.0000	0.0000	1338.8205	-50.6962	02/23/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.2558	1.0003	0.5565	0.5825	95.5555	2.6505	0.1671	0.0274	0.0214	0.0081	0.0039	0.0092	0.0046	0.0000	0.0000	1340.7606	-51.6131	02/23/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1015.8624	1.5070	0.4074	0.5844	95.7623	2.0466	0.1828	0.0419	0.0243	0.0123	0.0046	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1328.9135	-32.9976	02/23/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1022.3644	1.0655	0.5775	0.5832	95.4990	2.6140	0.1666	0.0303	0.0222	0.0089	0.0045	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.7614	-31.6318	02/23/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1023.8253	1.0364	0.5935	0.5838	95.3329	2.7931	0.1700	0.0287	0.0217	0.0084	0.0043	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.9561	-32.7898	02/23/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1029.7662	1.0095	0.5445	0.5866	94.7831	3.3827	0.2001	0.0307	0.0235	0.0086	0.0045	0.0129	0.0046	0.0022	0.0000	1344.4786	-28.9873	02/23/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.8472	1.0516	0.6462	0.5853	95.0163	3.0518	0.1671	0.0277	0.0203	0.0082	0.0034	0.0074	0.0026	0.0013	0.0000	1339.6204	-41.0999	02/23/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1019.9756	0.9685	0.5464	0.5798	96.2207	1.9861	0.1655	0.0346	0.0286	0.0145	0.0079	0.0272	0.0096	0.0047	0.0000	1339.5639	-11.6646	02/23/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1013.1951	1.2547	0.5061	0.5797	96.4663	1.5204	0.1521	0.0404	0.0261	0.0126	0.0060	0.0152	0.0054	0.0026	0.0000	1330.7854	-25.5380	02/23/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1024.1044	1.0362	0.5986	0.5841	95.2980	2.8193	0.1701	0.0299	0.0209	0.0093	0.0048	0.0130	0.0046	0.0022	0.0000	1340.0623	-29.1093	02/23/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1028.5107	1.0575	0.9009	0.5904	93.8958	3.9398	0.1505	0.0221	0.0144	0.0067	0.0032	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1338.5781	-37.0615	02/23/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1015.1287	0.7464	0.6534	0.5743	96.9297	1.4900	0.1120	0.0248	0.0188	0.0092	0.0041	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1339.6164	-32.3967	02/23/2026