TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-22-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.675	    1.196	    0.575	   96.335	    1.707	    0.070	    0.008	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.228	N/A	04/22/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.772	    1.217	    0.579	   95.802	    2.073	    0.113	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.643	0.000	04/22/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1013	    1.381	    0.128	    0.577	   96.960	    1.337	    0.140	    0.022	    0.021	    0.007	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.803	 -102.817	04/22/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1009	    0.012	    2.472	    0.578	   95.180	    2.134	    0.149	    0.014	    0.023	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.493	  -52.567	04/22/2026	
8549	WT 2 System Check	       996	    0.000	    2.581	    0.571	   96.352	    1.052	    0.016	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.976	 -116.727	04/22/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1008	    0.577	    1.318	    0.574	   96.480	    1.535	    0.070	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.717	  -64.175	04/22/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1003	    0.006	    2.329	    0.574	   95.754	    1.844	    0.064	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.467	 -110.342	04/22/2026